## Generellt riskdokument (hidden)
Riskbedömning mikrohallen, LTH
| Institution/avdelning/Lokal |  | Fysiska institutionen, Kärnfysik, LIBAF, Mikrohallen
| Arbetsmoment/laboration: |  | Mikrohallen
Identifiering av moment som kan innebära risk för olycksfall och ohälsa
| Delmoment/ Aktivitet | Risk/problem |  | Aktuellt för mikrohallen? Ja/Nej | Konsekvens | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Riskbegränsande åtgärd
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | El - sladdhärvor, sladdar på golv |  | JA | Snubbelrisk | [8 empty] | Allmän röra.Slarv. Bättring! | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 3; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
2 |  | El - inkoppling av apparater |  | JA | [9 empty] | Allmän försiktighet. Ordentliga inkopplingar. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
3 |  | El - närheten till vatten |  | JA | [9 empty] | Luftkonditionering ovanför apparater tveksamt. Översyn av kylvatten/ac. Vems bord?? | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
4 | Påsprutsaggregat | El - högspänning |  | JA | [9 empty] | Livsfara potentiellt. Fjärrstyrning önskvärt, med skydd framför. Varningsskylt finns. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
5 |  | Starka elektromagnetiska fält |  | NEJ
6 |  | Ljuskällor - flimmer, styrka |  | JA | [9 empty] | Byt trasiga lysrör | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
7 |  | Lasrar - klass 2 |  | NEJ
8 |  | Lasrar - klass 3B |  | NEJ
9 |  | Lasrar - klass 4 |  | NEJ
10 | Från acc., pumpar | Buller - från apparat, ventilation |  | JA | [9 empty] | Hörselskydd finns och skall användas. Det är inte tänkt att man ska vistas stadigvarande i µ-hallen. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
11 |  | Flytande kväve |  | JA | [9 empty] | Skyddsglasögon och skyddshandskar finns och skall användas. Mindre och mindre användning av flytande kväve i detektorer. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
12 |  | Gastuber |  | JA | [9 empty] | Klämrisk ramlande tub. Översyn pågår - ska gå över till små flaskor med lägre tryck. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
13 |  | - Annan trycksatt anordning |  | JA | 1. Acc. vid drift, 2. Gasflytt | [8 empty] | 1/2 Sköts av behörig personal. 1. Vid drift låg risk. 2. Manuell flytt av gas är riskmoment - liquifier hade ökat säkerheten radikalt. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1 to Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
14 |  | Radioaktivitet |  | JA | [9 empty] | Preparatskåp: mätare finns | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1
15 |  | - Annan joniserande strålning |  | JA | Acc. 1. protoner, 2. deutroner | [8 empty] | Låsta dörrar, lampa, bom finns. Städarna är ett problem. Deutroner är risk: riskbedömning inför nya experiment. Baklängeskörning (service): elektroner, röntgen är risk. Strålskyddspärm för acceleratorn finns. Tillstånd: SSM har godkänt deutronkörning. Neutron- och gammamonitor permanent vid analysmagneten hade varit önskvärt. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1 to Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2
16 |  | UV-strålning |  | NEJ
17 |  | Blytackor |  | JA | [9 empty] | Målade blytackor, hanteras med handskar (bearbetar inte bly) | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
18 | Borrmaskin, såg | Rörliga maskindelar |  | JA | [9 empty] | Hanteras av behörig personal | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
19 |  | Möbler - arbetshöjd |  | NEJ | [9 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
20 |  | Möbler - flexibilitet |  | NEJ | [9 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
21 | Allmän röra | Snubbelrisk |  | JA | [9 empty] | Fallarm skall användas vid ensamarbete | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
22 | Allmän röra | Klämskada |  | JA | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
23 | Flytande kväve, varmluftspistol, gasolvärmare, kokplattor, lödkolvar | Het / kall apparatur |  | JA | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
24 |  | Lokal - ändamålsenlighet* |  | JA
25 |  | Lokal - Värme / kyla |  | JA | Luftkonditionering
26 |  | Lokal - Ventilation / luftkvalitet |  | JA | Dålig cirkulation i kontrollrum
27 |  | Lokal - Mörkläggning |  | JA | Alltid mörkt, inget dagsljus
28
29
30
31
32
33
34
35
36 |  | Kemikalier - specificeras separat!

## Arbetsdokument mikrohallen (hidden)
Riskbedömning mikrohallen, LTH
| Institution/avdelning/Lokal |  | Fysiska institutionen, Kärnfysik, LIBAF, Mikrohallen
| Arbetsmoment/laboration: |  | Laborativt arbete vid mikroacceleratorn
Identifiering av moment som kan innebära risk för olycksfall och ohälsa
| Delmoment/ Aktivitet | Risk/problem |  | Aktuellt för denna laboration? Ja/Nej | Konsekvens | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Riskbegränsande åtgärd
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | El - sladdhärvor, sladdar på golv |  | JA | Snubbelrisk | [8 empty] | Allmän röra.Slarv. Bättring! | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 3; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
2 |  | El - inkoppling av apparater |  | JA | [9 empty] | Allmän försiktighet. Ordentliga inkopplingar. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
3 |  | El - närheten till vatten |  | JA | [9 empty] | Luftkonditionering ovanför apparater tveksamt. Översyn av kylvatten/ac. Vems bord?? | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
4 | Påsprutsaggregat | El - högspänning |  | JA | [9 empty] | Livsfara potentiellt. Fjärrstyrning önskvärt, med skydd framför. Varningsskylt finns. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
5 |  | Starka elektromagnetiska fält |  | NEJ
6 |  | Ljuskällor - flimmer, styrka |  | JA | [9 empty] | Byt trasiga lysrör | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
7 |  | Lasrar - klass 2 |  | NEJ
8 |  | Lasrar - klass 3B |  | NEJ
9 |  | Lasrar - klass 4 |  | NEJ
10 | Från acc., pumpar | Buller - från apparat, ventilation |  | JA | [9 empty] | Hörselskydd finns och skall användas. Det är inte tänkt att man ska vistas stadigvarande i µ-hallen. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
11 |  | Flytande kväve |  | JA | [9 empty] | Skyddsglasögon och skyddshandskar finns och skall användas. Mindre och mindre användning av flytande kväve i detektorer. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
12 |  | Gastuber |  | JA | [9 empty] | Klämrisk ramlande tub. Översyn pågår - ska gå över till små flaskor med lägre tryck. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
13 | 1. Acc. vid drift, 2. Gasflytt | - Annan trycksatt anordning |  | JA | [9 empty] | 1/2 Sköts av behörig personal. 1. Vid drift låg risk. 2. Manuell flytt av gas är riskmoment - liquifier hade ökat säkerheten radikalt. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1 to Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
14 |  | Radioaktivitet |  | JA | [9 empty] | Preparatskåp: mätare finns | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1
15 | Acc. 1. protoner, 2. deutroner | - Annan joniserande strålning |  | JA | Acc. 1. protoner, 2. deutroner | [8 empty] | Låsta dörrar, lampa, bom finns. Städarna är ett problem. Deutroner är risk: riskbedömning inför nya experiment. Baklängeskörning (service): elektroner, röntgen är risk. Strålskyddspärm för acceleratorn finns. Tillstånd: SSM har godkänt deutronkörning. Neutron- och gammamonitor permanent vid analysmagneten hade varit önskvärt. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1 to Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2
16 |  | UV-strålning |  | NEJ
17 |  | Blytackor |  | JA | [9 empty] | Målade blytackor, hanteras med handskar (bearbetar inte bly) | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
18 | Borrmaskin, såg | Rörliga maskindelar |  | JA | [9 empty] | Hanteras av behörig personal | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
19 |  | Möbler - arbetshöjd |  | NEJ | [9 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
20 |  | Möbler - flexibilitet |  | NEJ | [9 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
21 | Allmän röra | Snubbelrisk |  | JA | [9 empty] | Fallarm skall användas vid ensamarbete | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
22 | Allmän röra | Klämskada |  | JA | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
23 | Flytande kväve, varmluftspistol, gasolvärmare, kokplattor, lödkolvar | Het / kall apparatur |  | JA | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
24 |  | Lokal - ändamålsenlighet* |  | JA
25 |  | Lokal - Värme / kyla |  | JA | Luftkonditionering
26 |  | Lokal - Ventilation / luftkvalitet |  | JA | Dålig cirkulation i kontrollrum
27 |  | Lokal - Mörkläggning |  | JA | Alltid mörkt, inget dagsljus
28 |  | Kemikalier - specificeras separat!
o Regler för ensamarbete är beaktade. o Risker vid ström/vattenavbrott od eller avbrott pga utrymning är beaktade.
| Datum: | Riskbedömningen är upprättad av: |  |  |  | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4: Riskbedömningen är kontrollerad av:
|  | Namn: |  |  |  | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 3: Namn:

## Prel slutdokument Mikrohallen (hidden)
Riskbedömning Mikrohallen, LTH
| Institution/avdelning/Lokal |  |  | Fysiska institutionen, Kärnfysik, LIBAF, Mikrohallen
| Arbetsmoment/laboration: |  |  | Laborativt arbete vid mikroacceleratorn, inklusive service av accelerator
Identifiering av moment som kan innebära risk för olycksfall och ohälsa
| Delmoment/ Aktivitet |  | Risk/problem |  | Konsekvens | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Riskbegränsande åtgärd
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  | El - sladdhärvor, sladdar på golv |  | Snubbelrisk | [8 empty] | Allmän röra. Slarv. Bättring! | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 3; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
2 |  |  | El - inkoppling av apparater |  | Kroppsskada, brand | [8 empty] | Allmän försiktighet. Ordentliga inkopplingar. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
3 |  |  | El - närheten till vatten |  | Kroppsskada, förstörd utrustning/möbler etc. | [8 empty] | Kondensvatten ovanför apparater riskabelt pga risk för läckage. Kylparametrar inställda så att daggpunkt ej ska kunna nås (större flöde vid högre temperatur). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
4 | Påsprutsaggregat |  | El - högspänning |  | Kroppsskada | [8 empty] | Livsfara potentiellt. Fjärrstyrning önskvärt, med skydd framför. Varningsskylt finns. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
5 |  |  | Ljuskällor - flimmer, styrka |  | Trötthet, huvudvärk | [8 empty] | Byt trasiga lysrör | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
6 | Från acc., pumpar |  | Buller - från apparat, ventilation |  | Trötthet, huvudvärk | [8 empty] | Hörselskydd finns och skall användas. Det är inte tänkt att man ska vistas stadigvarande i µ-hallen. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
7 |  |  | Flytande kväve |  | Kroppsskada | [8 empty] | Skyddsglasögon och skyddshandskar finns och skall användas. Mindre och mindre användning av flytande kväve i detektorer. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
8 |  |  | Gastuber |  | Kroppsskada, materiella skador | [8 empty] | Klämrisk ramlande tub. Översyn pågår - ska gå över till små flaskor med lägre tryck. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
9 | Acc. vid drift - SF6-gas |  | - Annan trycksatt anordning |  | Kroppsskada, materiella skador | [8 empty] | Sköts av behörig personal. Vid drift låg risk. SF6-läckage - gasmätare finns (2016). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
10 |  |  | Radioaktivitet |  | Kroppsskada | [8 empty] | Preparatskåp: mätare finns. Innan tillträde till mikrohallen har man undertecknat att man ska följa gällande regler för arbete med strålkällor. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
11 | Accelerator: protoner |  | - Annan joniserande strålning |  | Kroppsskada | [8 empty] | Låsta dörrar, lampa, bom finns. Städarna är ett problem. Baklängeskörning (service): elektroner, röntgen är risk. Strålskyddspärm för acceleratorn finns. Aktivering av targets försumbart vid nA-stråle. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
12 | Accelerator: deutroner |  | - Annan joniserande strålning |  | Kroppsskada | [8 empty] | Låsta dörrar, lampa, bom finns. Städarna är ett problem. Deutroner är risk: riskbedömning inför nya experiment. Baklängeskörning (service): elektroner, röntgen är risk. Strålskyddspärm för acceleratorn finns. Tillstånd: SSM har godkänt deutronkörning. Neutron- och gammamonitor permanent vid analysmagneten hade varit önskvärt. Nytt körprotokoll för d-körning infört 2016 - checklista att gå igenom innan kedjestart. Aktivering av strålrör runt objektet vid d-körning detekterbart/icke försumbart: klingar av inom en timme, skärmning runt finns. Aktivering av targets monitoreras (syns i detektor). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2
13 |  |  | Kemikalier - spill |  | Kroppsskada, brand, berusning | [8 empty] | etanol, eter, olja (förvakuumpump), epoxy: endast små kvantiteter förekommer i mikrohallen. Stor luftvolym samt utsug i mikrohallen. Vid arbete med epoxy ska handskar användas. Vid oljespill finns vermakulit, på golvet i blått skåp bakom acceleratorn. Etanol och olja hanteras främst i samband med service (tanktvätt/pumpservice). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2
14 |  |  | Blytackor |  | Kroppsskada | [8 empty] | Målade blytackor, hanteras med handskar (bearbetar inte bly) | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
15 | Borrmaskin, såg |  | Rörliga maskindelar |  | Kroppsskada | [8 empty] | Hanteras av behörig personal | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 3
16 | Allmän röra |  | Snubbelrisk |  | Kroppsskada | [8 empty] | Fallarm skall användas vid ensamarbete | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
17 | Allmän röra |  | Klämskada |  | Kroppsskada | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
18 | Flytande kväve, varmluftspistol, gasolvärmare, kokplattor, lödkolvar |  | Het / kall apparatur |  | Kroppsskada, brand | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
19 |  |  | Lokal - ändamålsenlighet* | [10 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
20 | Luftkonditionering |  | Lokal - Värme / kyla | [10 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
21 | Dålig cirkulation i kontrollrum |  | Lokal - Ventilation / luftkvalitet | [10 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
22 | Alltid mörkt, inget dagsljus |  | Lokal - Mörkläggning | [10 empty] | µ-hallen inte stadigvarande som arbetsplats
Service av accelerator med kringutrustning: Utföres endast av behörig personal. Erforderlig skyddsutrustning (t.ex. stålhättade skor, hörselskydd) krävs.
Identifiering av moment som kan innebära risk för olycksfall och ohälsa
| Delmoment/ Aktivitet |  | Risk/problem |  | Konsekvens | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1: Sannolikhet (1=låg, 4=hög); Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1: Bedömd risk (1=låg, 4=hög) | Riskbegränsande åtgärd
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mekaniskt arbete - öppning/stängning av accelerator samt isärplockning av densamma |  | Klämrisk, fall |  | Kroppsskada | [8 empty] | Endast behörig peronal. Tunga moment kräver 2 personer. Ta ut servicenyckel för kedjedrift innan arbete påbörjas. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 3; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
2 | El-/elektronikarbete |  | El - inkoppling av apparater |  | Kroppsskada, brand | [8 empty] | Endast behörig personal. Ta ut kontakt till påsprutsaggregat innan arbete påbörjas. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
3 | Mätning Einzellins, induktorer (kedja, generator m.m. igång under mätning!) |  | El - högspänning |  | Kroppsskada | [8 empty] | Livsfara potentiellt. Högsta säkerhetstänkande! Alltid 2 behöriga personer tillsammans. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
4 | He-läcksökning samt gas till maskinen (H, d, He) |  | Gastuber, tryckbärande kärl |  | Kroppsskada, materiella skador | [8 empty] | Endast behörig personal. Särskild utredning ang. gasflaskor påbörjad. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
5 | SF6-gas |  | - Annan trycksatt anordning |  | Kroppsskada, materiella skador | [8 empty] | Sköts endast av behörig personal. Följ uppgjorda instruktioner, som finns i tankrummet. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
6 | Arbete på plattform |  | Fall, snubbelrisk |  | Kroppsskada | [8 empty] | Fallarm skall användas vid ensamarbete. Staket? | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
7 | Ensamarbete |  | Fall, snubbelrisk, elchock |  | Kroppsskada | [8 empty] | Endast i undantagsfall. Fallarm ska användas vid ensamarbete. Elarbete får ej utföras ensam. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 4 to Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
8 | Gasflytt SF6-gas |  | - Annan trycksatt anordning |  | Kroppsskada, materiella skador | [8 empty] | Sköts av behörig personal. Manuell flytt av gas är riskmoment - liquifier ska införskaffas. SF6-läckage - gasmätare finns (2016). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 2; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 4
9 |  |  | Kemikalier - spill |  | Kroppsskada, brand, berusning | [8 empty] | etanol, eter, olja (förvakuumpump), epoxy: endast små kvantiteter förekommer i mikrohallen. Stor luftvolym samt utsug i mikrohallen. Vid arbete med epoxy ska handskar användas. Vid oljespill finns vermakulit, på golvet i blått skåp bakom acceleratorn. Etanol och olja hanteras främst i samband med service (tanktvätt/pumpservice). | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2
10 | Accelerator |  | - Annan joniserande strålning |  | Kroppsskada | [8 empty] | Baklängeskörning (service): elektroner, röntgen är risk. | bar: Sannolikhet (1=låg, 4=hög) 1; Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1
Vid utrymning av mikrohallen: acceleratorn stängs inte av före utrymning
Vid strömavbrott: accelerator/tryckluft/pumpar trippar och stannar. Accelerator startar ej spontant då strömmen återkommer. Avbrott i tryckluft stänger ventiler (faller till stängt läge).
Risk för att elektronik går sönder vid strömavbrott föreligger. Risk för hårddiskkrasch (=dataförlust) vid strömavbrott minimerad, ty redundans genom spegling.
o Regler för ensamarbete är beaktade. o Risker vid ström/vattenavbrott od eller avbrott pga utrymning är beaktade.
| Datum: |  | Riskbedömningen är upprättad av: |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 2: Riskbedömningen är kontrollerad av:
|  |  | Namn: |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1: Namn:
|  |  |  | Labansvarig |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) 1: Avd.föreståndare

## Riskanalys
Riskanalys för :
Institution/avdelning/Lokal
Arbetsmoment:
Identifiering av moment som kan innebära risk för olycksfall och ohälsa
| Delmoment/ Aktivitet | Risk/problem | Konsekvens | Sannolikhet (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Bedömd risk (1=låg, 4=hög) |  |  |  | Förklaring/ Riskbegränsande åtgärd/ Kommentar
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9